**Наименование товара:** Манжета

**Код ЕНС ТРУ:** 281420.000.000013

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:**

Вид: тип 3, для уплотнения цилиндров,

диаметр 220-500 мм,

для уплотнения штоков,

диаметр 180-500 мм,

размер 440\*400 мм

ГОСТ 14896-84

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.