**Утверждаю**

Заместитель Председателя Правления

по производству и обслуживанию

АО «СЭГРЭС-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макеев М.С.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

На поставку товаров

Запасные части для Аммиачной установки

1. Описание закупаемых товаров.
   * + 1. Перечень запасных частей – согласно приложению.
       2. Возможность поставки аналогичных товаров отсутствует
2. Общие требования к товару.
   * + 1. Код ЕНСТРУ согласно приложению.
       2. Место применения, использования товара – Аммиачная установка
       3. Требования к гарантийному сроку - 12 месяцев
3. Требования к выполнению поставки товаров
   * + 1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров: место поставки- Казахстан, Павлодарская область, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», строение 1/1, склад АО «СЭГРЭС-2»; срок поставки – 60 дней с даты подписания договора; доставка силами поставщика. Требования к объемам поставки – единовременно в полном объеме
       2. Требования предоставления гарантий качества на поставляемый товар: подтверждающий документ (сертификат/паспорт) соответствия техническим данным и характеристикам

|  |  |
| --- | --- |
| Главный инженер  по ремонту | Жалиев С.М. |
| Начальник УПКР и КС | Абейльдинов А.Х. |
| Начальник ХЦ | Шарыпов А.С. |
| Начальник ОМЦ | Жалиев Р.С. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по ЕНС ТРУ | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 221973.230.000019 | Комплект резино-технических изделий | Сильфонремкомплект к КГС 0,8/25.00.00.008 99000001128 | шт | 5 |
| 2 | 279082.000.000006 | Термокомпенсатор | Компенсатор гидропульсации, сильфонныйКГС 0,8/25 К-У Производитель - ОАО "Нефтемаш" - САПКОН | шт | 3 |
| 3 | 281331.000.000022 | Кольцо | Кольцо уплотнительное на КГСКГС 0,8/25.00.008 | шт | 2 |
| 4 | 281332.000.000034 | Манжета | Манжета S1-Т-ПУØ35ХØ45Х5 Каталог фирмы Сил/жет | шт | 7 |
| 5 | 281332.000.000034 | Манжета | Манжета S1-Т-ПУØ12ХØ20Х5 Каталог фирмы Сил/жет | шт | 6 |
| 6 | 281332.000.000046 | Мембрана | МембранаНД2М200/10.01.00.002 | шт | 4 |
| 7 | 281332.000.000046 | Мембрана | МембранаНД2М200/10.01.00.004 | шт | 4 |
| 8 | 281332.000.000046 | Мембрана | МембранаНД2М10/160.01.00.004 | шт | 2 |
| 9 | 281332.000.000046 | Мембрана | МембранаНД2М10/160.01.00.006 | шт | 2 |
| 10 | 281332.000.000325 | Седло | Седло208.01.10-02 | шт | 8 |
| 11 | 281332.000.000325 | Седло | Седло208.01.05-02 | шт | 4 |
| 12 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка НД2М200/10.01.00.005 | шт | 4 |
| 13 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка НД2М200/10.01.00.006 | шт | 4 |
| 14 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка901.22.18 | шт | 12 |
| 15 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка НД2М10/160.01.00.003 | шт | 2 |
| 16 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка НД2М10/160.01.00.007 | шт | 3 |
| 17 | 281332.000.000346 | Прокладка | Прокладка901.14.10 | шт | 8 |
| 18 | 281332.000.000346 | Прокладка | ПрокладкаУЗ-20.00.00.009 | шт | 2 |
| 19 | 281531.300.000000 | Шарик | Шарик 12,7+ 0,1Ю2 ТУ37.006.103-79 | шт | 8 |
| 20 | 281531.300.000000 | Шарик | Шарик 6.35+ 0,05Ю2 ТУ37.006.103-79 | шт | 4 |

Начальник ХЦ Шарыпов А.С.