|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Наименовани товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Войлок  139913.100.000012  В рулонах: толщина 10-11 мм,ширина 1700 мм |
| **Заказчик**  **Наименовани товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Войлок  139913.100.000012  ширина 2м, длина3 метров, толщина 0,002 метра |
| **Заказчик**  **Наименовани товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Войлок  139913.100.000012  Размеры (ДхШхТ) 2000х2000х8мм, плотность 0,32г/см по ГОСТ 6418-81 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  **Наименование товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Задвижка  281413.350.000006  Ду100 Ру16 нж из стали12х18Н9ТЛ фланцевая электрофицированная (2 исполнения) под эл. привод |
| **Заказчик**  **Наименование товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Задвижка  281413.330.000001  Ду300 Ру10 задижка чугунная фланцевая ручная ГОСТ 9698-86 типа 30ч6бр |
| **Заказчик**  **Наименование товара**  **Код ЕНС ТРУ**  **Техническая спецификация** | АО "СЭГРЭС-2"  Задвижка  281413.350.000006  Ду80 Ру16 30нж41нж ( из стали 12Х18Н9ТЛ) клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая ГОСТ 9698-86 |

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду100 Ру25 задвижка стальная фланцевая ручная

ГОСТ 9698-86

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду80 Ру25 задвижка стальная фланцевая ручная

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.330.000005

**Техническая спецификация** Ду100Ру16 чугунная фланцевая ручная ГОСТ 3706-93

тип 30ч6бр

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.330.000001

**Техническая спецификация** Ду100 Ру10 Задвижка чугуная фланцевая ручная

ГОСТ 9698-86 типа 30ч6бр

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.330.000001

**Техническая спецификация** Ду150 Ру10 задижка чугунная фланцевая ручная ГОСТ

9698-86, типа 30ч6бр

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду-80 Ру 64 стальная фланцевая 30С76НЖ

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду 200 Ру10 30ч6бр чугунная фланцевая ручная

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду-50 Ру63 стальная фланцевая 30С76НЖ

**Заказчик** АО "СЭГРЭС-2"

**Наименование товара** Задвижка

**Код ЕНС ТРУ** 281413.350.000006

**Техническая спецификация** Ду-50 Ру25 стальная фланцевая 30С76НЖ

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду50 Ру16 вентиль электромагнитный .

380В.мощность электромагнита основного 800Вт. Защелки 350Вт.

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.550.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду20 Ру25 вентиль фланцевый стальной 15с51п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000100

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду32 Ру63 полуоборотный под приварку н/ж 12X18Н10Т

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000100

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду40Ру16 н/ж полуоборотный под приварку

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.550.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду32 Ру25 фланцевый стальной 15с51п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.350.000015

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду50 Ру16 вентиль чугунный фланцевый 15кч19п ГОСТ18722-73

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000017

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду50 Ру25 температура Т425°С, сальниковый 15с68нж1

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.350.000015

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду15 Ру16 вентиль чугунный муфтовый 15кч18п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000100

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду15Ру16 н/ж с резьбой наружной

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду25 Ру16 вентиль чугунный муфтовый 15кч18п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду20 Ру16 вентиль запорный чугунный,муфтовый 15кч18п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду32 Ру16 вентиль чугунный, муфтовый 15кч18п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000100

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду15 Рр200 сальниковый нж (200кг/см) Т200 С (вварной)

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000109

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду150 Ру16 Клапан обратный поворотный однодисковый 19ч21бр

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду 50 Ру 40 задвижка стальная вварная

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.900.000106

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду 100/ Ру 16 чугунный фланцевый

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.530.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду40 Ру16 вентиль чугунный,муфтовый 15кч18п

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.590.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду15 типа 15б3р Вентиль бронзовый проходной муфтовый

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.590.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду20 типа 15б3р Вентиль бронзовый муфтовый

**Наименование товара:** Клапан

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.590.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду25 типа 15б3р Вентиль бронзовый проходной муфтовый

**Наименование товара:** Кран шаровой

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.730.000016

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду20 Ру25 Кран Шаровый цельносварной под приварку. Среда пар 3000 С.

**Наименование товара:** Кран шаровой

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.730.000016

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ду10 Ру25 Кран Шаровый цельносварной под приварку. Среда пар 3000 С.

**Наименование товара:** Крестовина железнодорожная

**Код ЕНС ТРУ:** 241075.300.000006

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Крестовина типа Р65 марки 1/9 проект 2244.01.010.

**Наименование товара:** Крестовина железнодорожная

**Код ЕНС ТРУ:** 241075.300.000002

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Крестовина типа Р50 марки 1/9 проект 2643.01.010.

**Наименование товара:** Противоугон

**Код ЕНС ТРУ:** 241075.200.000010

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** для предотвращения продольного перемещения рельсов и пути, для железнодорожных рельс типа Р65

**Наименование товара:** Рельса

**Код ЕНС ТРУ:** 241075.100.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** рельса железнодорожная Р65 (25м) ГОСТ Р51685-2000

**Наименование товара:** Манжета

**Код ЕНС ТРУ:** 221920.700.000063

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** 55х 80 мм (тип I) армированная для волов без пыльника ГОСТ 8752-79

**Наименование товара:** Устройство вводно-распределительное

**Код ЕНС ТРУ:** 271231.930.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Помпа для универсального распределителя воды на бутыль 19 л (средняя)

**Наименование товара:** Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей

**Код ЕНС ТРУ:** 241075.200.000024

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Рельс рамный прямой правый с остряком кривым правый. Р50. Марка 1/9. СП574РК.От левого стрелочного перевода.Масса 1660 кг.

**Наименование товара:** Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.550.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Комплект ремонтный СП524 06/07 РК 2433.00.000-04/05, 2434.00.000-04/05 Правый прямолинейный рамный рельс с правым криволинейным остряком Типа Р65 марки 1/9 СП524 06/07 РК от левого стрелочного перевода

**Наименование товара:** Комплект запасных частей инструментов и принадлежностей

**Код ЕНС ТРУ:** 281413.550.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Рельс рамный прямой левый с остряком кривым левым. Р50. Марка 1/9. СП574РК.От правого стрелочного перевода.Масса 1660 кг.

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** В(С) 2650 ГОСТ 1284.2-80

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Б 2240 с сечением В(Б)-2240, гост 1284.2-89

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ремень С1В1-3150 ГОСТ 128-4-2 ОКЛ-1С

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** В(Б)-4150 ГОСТ 1284-89.

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ремень С1В1 3350

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** В(Б)-3350 клиновый привода маховика ножниц кривошипных листовых НА3222Ф1 ГОСТ 1284.2-89

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Б-1400 привода главной передачи токарного станка 16Д20 ГОСТ1284.2-80

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** А1500 , с сечением А, ГОСТ 1284.2-89.

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация**: А(А) 2000.

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Б-1600 привода главной передачи токарного станка 16Д20 ГОСТ1284.2-80.

**Наименование товара:** Ремень

**Код ЕНС ТРУ:** 221940.300.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** А-800 привода насоса ОСТ 1284.2-80.

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 139616.900.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** МБС Ф= 50мм.

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 139616.900.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** МБС Ф=42мм.

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Тип 1-12-13,5-Т ГОСТ 6286-73 L =3 м

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** d=40 мм резиновый напорный с нитяным усилением ГОСТ 10362-76

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД12.90.780.0,13.21/21М22х1,5,М22х1,5-VI

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД D=20, L=1500 мм (Гайка М36х2)

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** "РВД D=20, L=1900 мм (Гайка М36х2) Устанавливается между гидрораспределителем и насосом НШ-71/100 вместо металлических трубопроводов"

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД D=20, L=900 мм (Гайка М36х2)

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** d=75 длина 3 м. с нитяным уселением ГОСТ 10362-76

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД 12.2250-М20х1,5

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД D=20, L=600 мм 4000М-4617100 (Гайка М36х2)

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД НА-312/3 1 12-510-Н20 4085-4617120 (штуцер 20х1,5 L=510 мм)

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД НА-312/4 1 12-660-Н20 4085-4617125 (штуцер 20х1,5 L=660 мм)

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Рукав высокого давления РВД НА-312/2 1 12-360-Н2 4085-4617115 (штуцер 20х1,5 L=360 мм) Рукав высокого давления на гидроцилиндры подъема и рулевого управления

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000051

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** d=100 с нитяным усилением ГОСТ **10362-76**

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000053

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** диаметр рукава 125мм, длина рукава 4м

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000053

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** напорный Б-16 ГОСТ 5398-76

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.500.000053

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** напорный Б-20 ГОСТ 5398-76

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД на ключ S50 2-х сторониий, L=800мм

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ф=23,9 М50, L=1200

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД на ключ S22 2-х сторониий, L=1200мм

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ: 221930.590.000007**

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД на ключ S19 2-х сторониий, L=1200мм

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Ф19 М27, L = 600

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД на ключ S24 2-х сторониий, L=800мм

**Наименование товара:** Рукав

**Код ЕНС ТРУ:** 221930.590.000007

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** РВД на ключ S19 2-х сторониий, L=800мм

**Наименование товара:** Набивка сальниковая

**Код ЕНС ТРУ:** 139616.900.000028

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** АПК-31 8х8 ГОСТ 5152-84

**Наименование товара:** Набивка сальниковая

**Код ЕНС ТРУ:** 139616.900.000028

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** АПК-31 10х10 ГОСТ 5152-84

**Наименование товара:** Средство дезинфицирующее

**Код ЕНС ТРУ:** 202014.500.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**концентрат. Состав: гликолиевая кислота ,бензалкониум хлорид, алкилдиметилбензиламмония хлорид, оксикислота, ингибитор коррозии,Рн 1,5-3,5 канистра:5литр (Гликодез)

**Наименование товара:** Средство дезинфицирующее

**Код ЕНС ТРУ:** 202014.500.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** концентрат. состав: смесь четвертичных аммонийных соединений 8,1%, глутаровый альдегид 8%, изопропранол, ингибитор коррозии (комбинированный дезинфектант- 5л (канистра)

**Наименование товара:** Средство дезинфицирующее

**Код ЕНС ТРУ:** 202014.500.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** концентрат.состав: полигексаметиленбигуанид гидрохлорида,алкилдиметилбензиламмоний хлород,додецилдиметиламмоний хлороид,аминопропил додициламина,ингибитор коррозий,рН10; 5 литров (канистра).(Лизарин) "

**Наименование товара:** Средство дезинфицирующее

**Код ЕНС ТРУ:** 202014.500.000004

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** таблетки,состав:NA-соль ДХЦК( септохлор,300табл.

**Наименование товара:** Средство дезинфицирующее

**Код ЕНС ТРУ:** 202014.900.000005

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** концентрат.3,8 литров.(канистра) .(клиндезин-форте)

**Наименование товара:** Футеровка

**Код ЕНС ТРУ:** 221973.100.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Футеровочный материал керамика\резина 35х250х500

**Наименование товара:** Футеровка

**Код ЕНС ТРУ:** 221973.100.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:** Футеровочный материал керамика\резина 35х500х500