**Наименование товара:** Топливо дизельное

**Код ЕНС ТРУ:** 192026.510.000001

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:**

Вид: дизельное, температура застывания не выше -35-- 45°С, плотность при 20 °С не более 840 кг/м3,

зимнее, ГОСТ 305-82

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.