**Утверждаю**

И.о. заместителя Председателя Правления

по производству и обслуживанию

АО «СЭГРЭС-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Булумбаев Б.М.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

На поставку товаров

Запасные части на ленточные конвейеры

1. Описание закупаемых товаров.
   * + 1. Наименование – согласно приложению.
       2. Возможность поставки аналогичных товаров отсутствует
2. Общие требования к товару.
   * + 1. Код ЕНСТРУ – согласно приложению.
       2. Место применения, использования товара – оборудование ТТЦ
       3. Требования к гарантийному сроку - 12 месяцев
3. Требования к выполнению поставки товаров
   * + 1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров: место поставки - Казахстан, Павлодарская область, п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», строение 1/1, склад АО «СЭГРЭС-2»; срок поставки – 60 дней с даты подписания договора; доставка силами поставщика. Требования к объемам поставки – единовременно в полном объеме
       2. Требования предоставления гарантий качества на поставляемый товар: подтверждающий документ (сертификат/паспорт) соответствия техническим данным и характеристикам

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Начальник УПКР и КС | Абейльдинов А.Х. |
| И.о. начальника ТТЦ | Жылкыбаев А.Б. |
| Начальник ОМЦ | Жалиев Р.С. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код по ЕНС ТРУ | Наименование | Дополнительная характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 221973.900.000007 | Плита пенополистирольная | HDL -МР-пластина(Промышленный каталог REMA TIP TOP 2016г.) Арт. № 539 2260 Размеры 50 x 500 x 750 мм кол-во креплений 6. | штука | 292,00 |
| 2 | 259411.800.000105 | Гайка шестигранная | Крепеж HDL тип ВШестигранная гайка, DIN 985,самоконтрящаяся, M 20 Арт.№ 539 281620 Резьба (Промышленный каталог REMA TIP TOP2016г.) | штука | 1752,00 |
| 3 | 259412.300.000008 | Шайба специальная | Крепеж HDL тип ВU-образная шайба, DIN 7349, наружный Ø 44 мм Арт.№ 5392775 44 Ø мм (Промышленный каталог REMA TIP TOP2016г.) | штука | 1752,00 |
| 4 | 282219.300.000007 | Болт специальный | Крепеж HDL тип ВПриварной болт Арт № 5392720 Резьба 20 x 35 (Промышленный каталог REMA TIP TOP2016г.) | штука | 1752,00 |

И.о. начальника ТТЦ Жылкыбаев А.Б.