**Наименование товара:** Прожектор

**Код ЕНС ТРУ:** 274033.000.000000

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:**

­­­­светодиодный,

мощность не более 300 Вт

ГОСТ IEC 60598-2-5-2012

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.