**Утверждаю**

Заместитель Председателя Правления

по производству и обслуживанию

АО «СЭГРЭС-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ауталипов Г.Т.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 год

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

на поставку размольного валка валковой мельницы МПС-2650 в комплекте

1.Описание закупаемых товаров.

1.1. Размольный валок в комплекте: = 16 позиций согласно Приложению.

1.2.Возможность поставки аналогичных товаров (необходимо указать параметры) – отсутствует.

2.Общие требования к товару.

2.1.Код ЕНСТРУ - 255012.700.000011

2.2.Место применения, использования товара - Мельница валковая среднеходная МПС-2650, предназначенная для размола до пылевидного состояния и частичной подсушки каменных углей и полуантрацитов.

2.3.Требования к гарантийному сроку – с момента ввода в эксплуатацию в течение 11000 часов работы на одной и другой стороне с учетом переворота на 1800  размольного валка в комплекте.

2.4.Поставляемая продукция должна быть новой, не лежалой и ранее неиспользуемой, срок изготовления продукции должен быть не ранее 2019г.

3.Требования к выполнению поставки товаров

3.1. Место поставки - склад АО «СЭГРЭС-2»; срок поставки – в течение 90 рабочих дней с даты подписания договора; доставка силами поставщика.

3.2. Сопроводительная документация - сертификат качества завода-изготовителя (оригинал).

Главный инженер по ремонту Жалиев С.М.

Начальник УПКРиКС Абейльдинов А.Х.

Начальник КТЦ Гайдук В.И.

Начальник ЦЦР Самков Ю.М.

Начальник ОМЦ Жалиев Р.С.

Приложение 1

Размольный валок (один комплект)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
|  | Бандаж валка ч. 3.228.23-1 | 1 | шт. |
|  | Паводок валка ч.989.00 | 3 | шт. |
|  | Подшипник 30037/500 ГОСТ 520-2002 | 1 | шт. |
|  | Подшипник 2002780М ГОСТ 520-89 | 1 | шт. |
|  | Кольцо сальниковое ч.1142.00 | 1 | шт. |
|  | Манжета 380-420-20 ч.683.00СБ | 2 | шт. |
|  | Броня водила валка ч.3341.00 | 1 | шт. |
|  | Броня водила валка ч.3341.01 | 1 | шт. |
|  | Планшайба оси валка ч.1192.03 | 1 | шт. |
|  | Болт крепления валка ч.2155.04-00 | 24 | шт. |
|  | Болт крепления валка ч.2155.04-01 | 8 | шт. |
|  | Кольцо резиновое ч.Э-2488И1 | 1 | шт. |
|  | Кольцо резиновое ч.Э-2488И1-01 | 1 | шт. |
|  | Кольцо резиновое ч.Э-2488И1-02 | 1 | шт. |
|  | Подшипник ШСЛ-130 ГОСТ 3635-78 | 1 | шт. |
|  | Стакан ч. 3.228.18.06-0 | 1 | шт. |

Начальник КТЦ Гайдук В.И.

Начальник ЦЦР Самков Ю.М.