**Утверждаю**

Заместитель Председателя Правления

по производству и обслуживанию

АО «СЭГРЭС-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Макеев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

На поставку товаров

\_ Стол-мойка (двойная)\_

1 Описание закупаемых товаров.

1.1 Наименование и объём закупаемых товаров – Стол-мойка (двойная) лабораторная предназначенная для мытья и сушки лабораторной посуды из под мазута, диз.топлива, угля.

В тумбе стола-мойки лабораторной возможно хранение различных материалов, инструментов и моющих средств. Тумба мойки должна быть покрыта несколькими слоями химически стойкой порошковой краски, обеспечивающей механическую и коррозионную устойчивость и длительные сроки эксплуатации.

Размеры стола-мойки (двойная) 1200х600х900, рабочая поверхность столешницы должна быть выполнена из материала – керамогранит.

Стол-мойка должна быть стойкой к воздействию мазута, диз.топлива, бензина.

Стол должен иметь регулируемые по высоте ножки.

Цвет – сочетание голубого и серого, в соответствие с остальным оборудованием лаборатории.

1.2 Место применения, использования товара - Лаборатория по топливу.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров - Да

2. Общие требования к товару.

2.1 Код ЕНСТРУ: 310911.000.000026

2.2 Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар - Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на товар.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

2.3 Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров – Отсутствуют.

2.4 Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров – Отсутствуют.

3.Требования к выполнению поставки товаров.

3.1Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров - РК, Павлодарская обл. п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС – 2». Поставка в течение 90 календарных дней с момента подписания договора сторонами.

3.2 Оплата 100% по факту поставки в течение 30 рабочих дней.

3.3 Обязательное условие уплаты 5% гарантийного взноса при заключении Договора поставки с последующим возвратом по факту полного исполнения договорных обязательств.

3.4.Требования к объемам поставки – Единовременно в полном объеме.

3.5.Требования к приёмке товаров – Отсутствуют.

3.6 Дополнительные требования к поставке товаров – при поставке предоставляются оригинал паспорта.

3.7 Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров - Тара должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке.

Начальник химического цеха: А.С. Шарыпов

Конец формы

**Утверждаю**

Заместитель Председателя Правления

по производству и обслуживанию

АО «СЭГРЭС-2»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Макеев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

На поставку товаров

\_ Подкатная вентилируемая тумба для хранения хим.реактивов к вытяжному шкафу \_

1 Описание закупаемых товаров.

1.1 Наименование и объём закупаемых товаров – Подкатная вентилируемая тумба для хранения хим.реактивов к вытяжному шкафу . Базовая комплектация к имеющемуся вытяжному шкафу для работы с кислотами ЛАБ-РRO ШВК 150.85.245

1.2 Место применения, использования товара - Лаборатория по воде

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров - Да

2. Общие требования к товару.

2.1 Код ЕНСТРУ: 310911.000.000013

2.2 Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар - Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на товар.

В случае отсутствия сведений о гарантийном сроке от производителя товара, гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента получения товара по накладной.

2.3 Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров – Отсутствуют.

2.4 Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров – Отсутствуют.

3.Требования к выполнению поставки товаров.

3.1Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров - РК, Павлодарская обл. п. Солнечный, АО «Станция Экибастузская ГРЭС – 2». Поставка в течение 90 календарных дней с момента подписания договора сторонами.

3.2 Оплата 100% по факту поставки в течение 30 рабочих дней.

3.3 Обязательное условие уплаты 5% гарантийного взноса при заключении Договора поставки с последующим возвратом по факту полного исполнения договорных обязательств.

3.4.Требования к объемам поставки – Единовременно в полном объеме.

3.5.Требования к приёмке товаров – Отсутствуют.

3.6 Дополнительные требования к поставке товаров – при поставке предоставляются оригинал паспорта.

3.7 Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров - Тара должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений и порчи при транспортировке.

Начальник химического цеха: А.С. Шарыпов