**Наименование товара:** Насос

**Код ЕНС ТРУ:** 281314.100.000000

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:** Вид: ЭЦВ-6

ISO 14686:2003

артезианский, водоподъемный с погружным электродвигателем,

подача 4-400 м3/ч

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.