**Наименование товара:** Топливо дизельное

**Код ЕНС ТРУ:** 192026.520.000000

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:**

Вид: дизельное, температура застывания не выше -15°С,

плотность при 15 °С не более 863,4 кг/м3, межсезонное,

ГОСТ 305-82

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.