**Наименование товара:** Муфта

**Код ЕНС ТРУ:** 279012.300.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

QT II 93-EB 63-3. Концевая муфта для 3х жильных кабелей на напряжение 6кВ.

**Наименование товара:** Муфта

**Код ЕНС ТРУ:** 222929.900.000146

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

eks - 10НН-3-50/120-М Соединительная муфта для 3х жильных кабелей на напряжение 10кВ.

**Наименование товара:** Муфта

**Код ЕНС ТРУ:** 279012.300.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

QT II 93-EB 62-3. Концевая муфта для 3х жильных кабелей на напряжение 6кВ.

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

стартерный, марка 6 СТ-132 АЗ, напряжение 12 В, емкость 132 А/ч, кислотный.

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000029

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Ecola classic LED Premium 12W A60 220-240V E27 4000К 360o (композит) 110х60

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000045

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

МО 36В, тип цоколя E27, мощность 3 Вт световой поток 240 Лм

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

стартерный, марка 6 СТ-190 АЗ, напряжение 12 В, емкость 190 А/ч, кислотный

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

стартерный, марка 6 СТ-190, ГОСТ 959-2002.

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000029

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

D7RD12ELC Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 6500К шаровидная А60 размер 110х60мм

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь переносной ED прожектор. Встроенное зарядное устройство. Индикатор процесса зарядки. Противоударный корпус.

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

марка 6 СТ190

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь шахтерский KMS KM-206

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000029

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

12W A60 220-240V E27 4000К 360o (композит)

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000023

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

TK7V11ELC Светодиодная лампа 11,5W 220V E27 цоколь 4000К шаровидная А60 размер 106х60мм

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000024

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

ЕсоLED9WR63Е2730 Philips для светильников, встраиваемых в потолок типа Армстронг

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь шахтерский KL4LM(K)

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000024

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

лампа светодиодная (Пермь М) ООО 28-220 175+245 В 50-60 ГЦ-30мА 620лк -4000к

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000025

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

G7RW90ELC Светодиодная лампа 9W 220V E27 цоколь 2700К рефлектор (грибовидная) R63 размер 102х63мм, встраиваемый светильник в потолок армстронг

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000015

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Ecola classic LED Premium 12W A60 220-240V E27 2700К 360o (композит)

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000015

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

K7LW12ELB Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 2700К шаровидная А60 рассеивание светового потока 306 размер 110х60мм

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000001

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

стартерный, марка 6 СТ-190 АЗ, напряжение 12 В, емкость 190 А/ч, кислотный

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь светодиодный на светодиоде CREE q5 белого свечения переносной аккумуляторный. Тип аккумулятора – 2 элемента типоразмера 18650. Корпус анодированный алюминий черного цвета в комплекте с аккумуляторами и зарядным устройством.

**Наименование товара:** Аккумулятор

**Код ЕНС ТРУ:** 272021.500.000000

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Батарея аккумуляторная 6СТ-132ЭМ стартерный, марка 6СТ-132АЗ, напряжение 12 В, емкость 132 Ач, кислотный

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000029

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

K7V12ELB Светодиодная лампа 12W 220V E27 цоколь 4000К шаровидная А60 рассеивание светового потока 306 размер 110х60мм

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

мощность источника света 5Вт, дальность свечения 450м, яркость свечения 340лм

**Наименование товара:** Лампа светодиодная

**Код ЕНС ТРУ:** 274039.900.000040

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

C4EW42ELC Светодиодная лампа 4,2W 220V E14 цоколь 2700К полуматовая свеча размер 98х36мм, декоративная подставка и люстры.

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь аккумуляторный, переносной. Кол-во диодов: 1 LED 5W+15 LED, Аккумулятор -SLA, емкостью 2\*700мАч, кол-во режимов - 2, вес -0,550кг, LB-0101

**Наименование товара:** Коробка распределительная

**Код ЕНС ТРУ:** 222213.000.000024

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

распределительная МОК-4, карболитовая

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

фонарь светодиодный 13LED, 4D, 56714

**Наименование товара:** Фонарь

**Код ЕНС ТРУ:** 274021.000.000003

**Заказчик:** АО «СЭГРЭС-2»

**Техническая спецификация:**

Фонарь налобный, аккумуляторный, 2 режима, 5LED, раз. - 7х6х6, YJ-1829-5