**Наименование товара:** Кабель специализированный

**Код ЕНС ТРУ:** 273213.500.000003

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:** Вид: Кабель FTP cat 5e 4х2х05, ГОСТ Р 54429-2011

ISO/IEC 14763-1:1999

Кабель сетевой экранированный (FTP) 4 - х парный кабель 5e категории. Защищен одним общим экраном в виде фольги. Экран снижает уровень электромагнитного излучения кабеля и повышает защищенность от внешних помех. Используется при значительном уровне внешних наводок (производственные помещения) или при повышенных требованиях к информационной безопасности. Имеет стандартную PVC оболочку, применяется при прокладке внутри помещений. Используется при создании компьютерных сетей стандарта 100 Мегабит/сек или 1 Гигабит/сек.

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.