**Наименование товара:** Насос

**Код ЕНС ТРУ:** 281314.900.000076

**Заказчик:** АО "Шардаринская гидроэлектростанция"

**Техническая спецификация:**

­­­­Для химически активных и агрессивных жидкостей,

погружной вертикальный, подача до 500 м3/ч.

ГОСТ-20763-85

***При наличии приложить:***

Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.